KPT-DPiRI.270.1.2021

Kielce, 21.07.2021 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych na :

„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Bardzo proszę o informację czy dopuszczają Państwo możliwość naprawy dachu przy użyciu płynnych membran na obiekcie Technologicznego Parku Kieleckiego? Taka naprawa umożliwi aplikację na istniejące podłoże, bez konieczności jego zrywania i pokrywania kosztów związanych z utylizacją.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza naprawy dachu przy użyciu płynnych membran na obiekcie Roma Tech., będącym częścią infrastruktury KPT.