KPT-DZI.270.1.2021

# Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych oraz bieżącej obsługi technicznej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w celu utrzymania 
w sprawności całodobowo infrastruktury obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych oraz bieżącej obsługi technicznej wraz z zapewnieniem Pogotowia Technicznego celem utrzymania w sprawności całodobowo przez okres trwania umowy instalacji:

- sanitarnych, tj. instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje centralnego ogrzewania ( w tym pompy ciepła) i instalacje kanalizacyjne,

- instalacje solarne,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji,

- instalacji gazowej,

- instalacji i sieci elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,

- instalacje teletechniczne tj.: systemu gaszenia pożaru gazem, systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, system telewizji dozorowej,

- instalacji bram i szlabanów wraz z automatyką sterującą,

- instalacje fotowoltaiczne

w budynkach Kieleckiego Parku Technologicznego:

- Inkubator Technologiczny ORANGE INC zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 6 wraz z przynależnymi terenami zewnętrznymi, powierzchnia użytkowa - 4642, 11 m2, kubatura – 23405 m3

- Budynek laboratoryjno – usługowo - produkcyjny OULU TECH zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 21 wraz z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia użytkowa - 4245,62 m2, kubatura - 26132,74 m3

- Budynek Hali ROMA TECH zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 20 wraz 
z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia użytkowa 8295, 06 m2, kubatura - 69263,80 m3

- Parking Marina Bay oraz Ogród Energetyczny zlokalizowane w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego na działkach nr 6/369, 6/91, 6/367, 6/365, 6/366, 6/58, 6/368, 6/370, 6/322, składający się z 81 miejsc postojowych, strefy jezdnej oraz terenów zielonych,

- Budynek SKYE INC zlokalizowany w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 wraz 
z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia zabudowy 4 887,34 m2, kubatura - 11 500 m3.

- Budynek ROTTERDAM INC zlokalizowany na dz. Nr 5/106, 5/86, 6/492, 5/107, 6/493 wraz z terenami przynależnymi , powierzchnia zabudowy 1138,25 m², kubatura 13 590,71 m³,

- Budynek Hali SINGAPUR TECH zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 19A wraz z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia użytkowa - 3064,64 m2, kubatura - 23 461,0 m3

- Budynek Hali YUYAO TECH zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 19B wraz 
z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia użytkowa - 3330,41 m2, kubatura - 33 692,96 m3,

- Budynek Hali RECIFE TECH zlokalizowany w Kielcach, przy ulicy Karola Olszewskiego 19C wraz 
z zewnętrznymi terenami przynależnymi, powierzchnia użytkowa - 3330,41 m2, kubatura - 33 692,96 m3,

- Tereny inwestycyjne strefy A, B, C, D,

- Bramownica, tablica informacyjna oraz totemy reklamowe ul. Olszewskiego,

- Stacje transformatorowe KPT,

- Utylizacja zużytych filtrów do wentylacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania bieżącej oraz technicznej obsługi nieruchomości oraz okresowych przeglądów konserwacyjnych zostały wyszczególnione w dokumentacji (instrukcje, wykazy urządzeń, projekt umowy) stanowiącej załączniki do SWZ. Okresowe czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane min. 1 raz w roku oraz zgodnie z wymogami stawianymi przez producentów urządzeń jak również zawartymi w instrukcjach użytkowania obiektów. Po przeprowadzeniu konserwacji należy sporządzić pisemny protokół zawierający opis wykonanych czynności wraz z wykazem usterek i zaleceń.

Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.