Załącznik nr 1 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia:

- funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi zakontraktowanych urządzeń,

- smarowanie wyżej wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń,

- sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych windy w szczególności precyzji zatrzymania się urządzenia na przystankach,

- kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panela sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego,

- sprawdzanie urządzenia pod kątem jakości pracy,

- kontrola stanu oleju napędu,

- oczyszczanie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji 
w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie,

- czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji dwa razy w ciągu roku,

- regularna i rzetelna konserwacja,

- gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7:00-22:00,

- gotowość Pogotowia Dźwigowego całodobowego w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych 
w kabinach 7 dni w tygodniu przez cały rok

- w przypadku awarii/usterki urządzeń należy uwzględnić w ramach umowy robociznę za wykonanie naprawy

- uczestnictwo uprawnionych pracowników Wykonawcy w badaniach okresowych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, wyposażonych w elektroniczne przyrządy pomiarowe

- szczegółowy wykaz czynności znajduje się w Umowie wraz z załącznikami.

Wykaz urządzeń:

Budynek Orange:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Waw0010544167 | S5300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 5 |
| - | T-02575 | Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich | - | 1 |

Budynek Oulu:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110001707 | WAW0010552300 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110001708 | WAW0010552301 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110001709 | WAW0010552302 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110001710 | WAW0010552304 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110001711 | WAW0010552307 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110001712 | WAW0010552308 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |

Hala Singapur:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110002114 | XPL36034KR | hydrauliczny – MRLH630AA | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |

Hala Yuyao:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110002113 | XPL36049KR | hydrauliczny – MRLH630AA | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110002116 | XPL36051KR | hydrauliczny – MRLH630AA | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |

Hala Recife:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110002117 | XPL36050KR | hydrauliczny – MRLH630AA | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |
| 3110002115 | XPL36052KR | hydrauliczny – MRLH630AA | Łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. zamawiającego | 2 |

Budynek Skye:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3110002125 | WAW0010830522 | S3300 | Łączność z pogotowiem dźwigowym – zewnętrzna linia tel. | 5 |
|  | Typ Kali B nr fabryczny: B-15-890 | Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych | - | 2 |
| 3010000413 | Typ Omega F nr fabryczny: SP4741 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych |  | 2 |

Budynek Rotterdam:

| Nr ewidencyjny | Nr fabryczny | Nazwa urządzenia | Rodzaj łączności | Il. przystanków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N3112005023 | EHM-31478 | Dźwig towarowy z możliwością transportu przeszkolonego personelu | Brak | 2 |