KPT-DZI.725.5.2026

Załącznik nr 1 do dokumentacji pn. Opis warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w Trwałym Zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa II - Centrum Technologiczne, objętych obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice" (Podstrefa Kielce)

OPIS TECHNICZNY

Przetargiem objęte są nieruchomości stanowiące własność Miasta Kielce i będące w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego, przy ul. Olszewskiego 19 c, działka nr 5/26 obręb 0005.

Część A hali przemysłowej RECIFE (moduł północny) wraz z infrastrukturą socjalno – sanitarną o łącznej powierzchni 1465,52 m².

Część B hali przemysłowej RECIFE (moduł południowy) wraz z infrastrukturą socjalno – sanitarną o łącznej powierzchni 1465,52 m².

RECIFE

Łączna powierzchnia wynajmu: 2931,04 m²

Uzbrojenie terenu :

- sieć wodociągowej

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć energetyczna

- sieć teletechniczna

- instalacja pompy ciepła

- stacja transformatorowa

Elementy małej architektury: totem, ławki, stojaki na rowery, ogrodzenie, agregat.

Miejsca na pojemniki na odpady stałe.

Obciążenie charakterystyczne użytkowe pomieszczeń biurowych 2,0 kN/m2 Obciążenie charakterystyczne użytkowe klatek schodowych 4,0 kN/m2

Charakterystyka

Założono, że prace wykonywane przez przedsiębiorców wynajmujących poszczególne hale lub części hal nie będą związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących , zakaźnych, promieniotwórczych drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących , w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodującym intensywne brudzenie.  Pomieszczenia zaplecza socjalno-biurowego wysokości 3,00 m.

Posadzki:
-pomieszczenia biurowe: wykładzina dywanowa pomieszczenia socjalne, łazienki, sanitariaty, szatnie, korytarze: płytki gresowe.

| Część A hali przemysłowej RECIFE (moduł północny) |  |
| --- | --- |
| Nazwa | powierzchnia w m2 |
| Hala produkcyjna | 1164,76 |
| Zaplecze socjalno - sanitarne | 300,76 |
| RAZEM | 1465,52 m2 |

Program użytkowy pomieszczeń :

| Część B hali przemysłowej RECIFE (moduł południowy) |  |
| --- | --- |
| Nazwa | powierzchnia w m2 |
| Hala produkcyjna | 1164,76 |
| Zaplecze socjalno - sanitarne | 300,76 |
| RAZEM | 1465,52 m2 |

Łączna powierzchnia wynajmu: 2931,04 m².