KPT-DIIA.271.1.15.2017 								                     Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przeprowadzenie badań porównawczych próbek suszu roślinnego poddanych procesowi ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla oraz analizy składu związków zawartych w otrzymanych ekstraktach dla MULTIEXTRACTORS Spółka z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie badań porównawczych próbek suszu roślinnego poddanych procesowi ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla oraz analizy składu związków zawartych 
w  otrzymanych ekstraktach dla MULTIEXTRACTORS Spółka z o.o.” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki MULTIEXTRACTORS spółka z o.o., zwanej dalej Spółką.

MULTIEXTRACTORS spółka z o.o. - jest start-up’em powołanym w ramach projektu Platform Startowych, którego pomysł na innowacje polega na znaczącym ulepszeniu procesu ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla. Odbiorcą produktów firmy będą wszyscy użytkownicy technologii ekstrakcji wyżej opisaną metodą. A także podmioty które planują zakup ekstraktora: uczelnie, producenci kosmetyków, nawozów, suplementów i innych produktów spożywczych.

W ramach przedmiotu zamówienia pn. „Przeprowadzenie badań porównawczych próbek suszu roślinnego poddanych procesowi ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla oraz analizy składu związków zawartych w  otrzymanych ekstraktach dla MULTIEXTRACTORS Spółka z o.o.” zostaną wykonane poniższe zadania.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowanych przez Wykonawcę w postaci niżej przedstawionych powiązanych 
ze sobą zadań:

Zadanie numer 1: Ekstrakcja dwóch próbek suszu roślinnego (herbaty) przy wykorzystaniu metody ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

Zadanie numer 2:  Analiza składu związków zawartych w  otrzymanych ekstraktach;

Zadanie numer 3: Analiza otrzymanych wyników metodą porównawczą oraz dokumentacja wyników 
w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym;

WAŻNE: Zadania 1, 2  bezpośrednio są ze sobą powiązane i wykonywane na potrzeby firmy MULTIEXTRACTORS Sp. z o.o. Zadanie 3 to dokumentacja dla Zamawiającego potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na potrzeby przeprowadzenia wyżej opisanych zadań tj. ekstrakcja próbek przy wykorzystaniu metody ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym oraz analizy metodą porównawczą składu związków zawartych 
w  otrzymanych ekstraktach, firma MULTIEXTRACTORS spółka z o.o. dostarczy susz roślinny podzielony na dwie próbki.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Max. do dnia 24.03.2017r.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny.

ZADANIE NUMER 1: Ekstrakcja dwóch próbek suszu roślinnego (herbaty) przy wykorzystaniu metody ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

Cel zadania numer 1: Celem jest poddanie dwóch próbek  suszu roślinnego procesowi ekstrakcji dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym. (Ilość próbek 2, rodzaj próbki - susz herbat, waga próbki zależeć będzie od zdolności ekstraktora, za pomocą którego zostaną wykonane badania i może wynosić: 100g, 1kg lub 10kg).

Zadanie nr 1 obejmuje:

1) Poddanie procesowi ekstrakcji dwóch próbek w nadkrytycznym dwutlenku węgla (każda z próbek osobno) przy zachowaniu tych samych parametrów:

a) temperatura do 38 °C

b) ciśnienie i czas w zależności od parametrów ekstraktora (do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego 
i Spółki).

Rezultat zadania nr 1: Rezultatem prac będzie uzyskanie 2 ekstraktów z dwóch próbek.

ZADANIE NUMER 2: Analiza składu związków zawartych w  otrzymanych ekstraktach

Cel zadania numer 2: Celem prac jest określenie składu chemicznego poszczególnych próbek ekstraktów, które zostały otrzymane w wyniku prac z zadania 1. W szczególności zaleca się identyfikację związków należących do następujących grup:

- polifenole (flawonoidy) np. analiza ilościowa

- lipidy (terpeny)

- peptydy

- profil kwasów tłuszczowych (estry metylowe)

Podstawowa analiza składu powinna zostać przeprowadzona za pomocą dostępnych metod.

Zadanie numer 2 obejmuje:

Przeprowadzenie w laboratorium  analizy składu każdej z próbek w sposób umożliwiający porównanie składu.

Pozostałe parametry jak metody analizy do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego i Spółki.

Rezultat zadania nr 2:  Rezultatem prac będzie otrzymanie wyników składu chemicznego celem ich porównania.

ZADANIE NUMER 3: Analiza metodą porównawczą otrzymanych wyników oraz dokumentacja wyników w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym

W ramach zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną dotyczącą wykonanego przedmiotu zamówienia (zadań 1, 2), w następującej formie:

- Dokumentacja dot. Zadania 1 i 2 powinna szczegółowo opisywać wykonany przedmiot zamówienia, zawierać powinna przygotowane wyniki wraz z analizą interpretacyjną i zestawieniem porównawczym składu poszczególnych substancji otrzymanych w wyniku ekstrakcji z każdej z próbek.

- Dokumentacja powinna zostać przedstawiona w wersji papierowej min 5 str. A4 w 2 egz, oraz elektronicznej na nośniku (CD/DVD) w 2 egz.

Termin wykonania zadania 3: nie później niż do dnia 24.03.2017

UWAGI KOŃCOWE:

- Zadanie 1 i 2 są bezpośrednio ze sobą powiązane i proces ich przygotowania powinien być spójny 
i następować kolejno po sobie. Materiał do badań (susz roślinny) zapewnia Spółka.

- Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz spółką (MULTIRXTRACTORS spółka z o.o.) i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak, aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania Zamawiającego i Spółki.

- Termin wykonania zadania 1, 2 i 3 : maksymalnie do 24.03.2017, termin wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny.

- Wykonawca po zakończeniu przedmiotu zamówienia (zadanie 1 i 2) przedstawi do akceptacji Zamawiającemu oraz firmie  MULTIEXTRACTORS spółka z o.o. wykonany przedmiot zamówienia, celem akceptacji lub przedstawienia uwag.

- Po akceptacji przez firmę  spółka z o.o.  przedmiotu zamówienia (zadanie 1,2) wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot zadnia 3.

- Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego oraz firmę MULTIEXTRACTORS  spółka 
z o.o.  przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i firmą MULTIEXTRACTORS spółka z o.o.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności Spółki podczas przeprowadzania badań (o ile przepisy wewnętrzne Wykonawcy na to pozwalają).

- Zamawiający informuje, że użyte w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do zapytania określenia, które mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia mają na celu wskazanie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych oczekiwań co do jakości i celowości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania rozwiązań równoważnych, przez które rozumie się takie, które  pozwolą osiągnąć w 100% cel wskazany w zapytaniu ofertowym i w załącznikach do zapytania.

- Wszystkie dodatkowe koszty nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do realizacji lub te, które wynikną w trakcie realizacji działania np. koszt wynajmu laboratorium, transportu, opłat z tytułów praw autorskich, honoraria, zakup wzorców i odczynników itp., pokrywa Wykonawca.