	[image: image1.jpg]o

v: KIELECKI PARK

TECHNOLOGICZNY

www.technopark.kielce.pl




	Kielecki Park Technologiczny  
 ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce 
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]ROZWO)J POLSKI WSCHODNIEJ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

e






Załącznik Nr 1 -  Opis założeń do projektu.

Projekt wykonawczy adaptacji modułów antresoli hali produkcyjnej Centrum Technologicznego KPT
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnobranżowe projekty adaptacji  wykonawcze adaptacji na lokale biurowe istniejących Modułów C,D,E,F,G,H,I i J antresoli Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20 na działkach nr ewid. 6/350; 6/347 - z niezbędnymi uzgodnieniami, zwany dalej dokumentacją, kosztorysy szczegółowe, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja winna uwzględniać nw. wytyczne: 

- zmiana układu ścianek działowych, rezygnacja z pomieszczeń umywalni i szatni dla pracowników produkcji, dostosowanie pomieszczeń dla pracowników biurowych,
- dostęp do modułów antresoli schodami od strony hallu głównego  i od strony hali produkcyjnej, 

- branża architektoniczna winna uwzględniać projekt  aranżacji i wyposażenia wnętrz, projekt komunikacji wizualnej,

- instalacja  elektryczna - należy przewidzieć  opomiarowanie każdego z modułów; liczniki przewidzieć na hallu głównym, w rozdzielni głównej budynku lub przewidzieć liczniki ze zdalnym odczytem; oświetlenie należy zaprojektować z wykorzystaniem czujników ruchu w częściach korytarzowych i sanitariatach, a oświetlenie zaprojektować w technologii led

- instancja wod-kan  - należy zaprojektować wewnętrzną instalację wod-kan w nawiązaniu do istniejącej i wykonanej w budynku instalacji, należy przewidzieć opomiarowanie każdego z modułów; liczniki umiejscowić na hallu głównym lub przewidzieć liczniki ze zdalnym odczytem, zaprojektować baterie na fotokomórki – zasilanymi z instalacji elektrycznej

- instalacja centralnego ogrzewania - należy zaprojektować wewnętrzną instalację wraz z montażem grzejników w nawiązaniu do istniejącej i wykonanej w budynku instalacji oraz przewidzieć opomiarowanie każdego z modułów; liczniki umiejscowić na hallu głównym lub przewidzieć liczniki ze zdalnym odczytem.
Projekt pełnobranżowy winien obejmować również: 

- projekt instalacji alarmowej SSWiN,  

- projekt wentylacji i klimatyzacji, 

- instalację teletechniczną – wg poniższych wytycznych.
Założenia ogólne:

· Całość okablowania powinna zostać wykonana w oparciu o przewody typu skrętka ekranowana kat 6 (należy się dopasować do już wykonanych modułów).

· Przewody oraz wszystkie elementy składające się na tor transmisyjny powinny być wykonane w oparciu o produkty tego samego producenta 

· Po wykonaniu okablowania wykonawca musi przeprowadzić pomiary kwalifikacyjne każdego toru transmisyjnego 

· Wykonawca musi przeprowadzić proces certyfikacji sieci komputerowej celem uzyskania 25 letniej gwarancji producenta na cały system okablowania.

· Nie przewiduje się osobnej instalacji sieci telefonicznej.

· W każdym z modułów powinno się znaleźć przynajmniej jedno gniazdo 2xRj-45 na biurko pracownika + kilka gniazd na urządzenia typu kserokopiarka czy drukarka.

· Każdy z modułów antresoli powinien mieć osobną numerację gniazd Rj45 na zasadzie 1, 2, 3 itd.

· Krosownice (patch panele) oraz gniazda muszą zostać opisane zgodnie z numeracją 

W każdym module antresoli musi znaleźć się punkt dystrybucyjny okablowania strukturalnego sieci komputerowej w którym znajdą się zakończenia torów transmisyjnych w obrębie modułów. 

Każdy punkt dystrybucyjny musi być w wyposażony w:

· Wiszącą szafę Rack 19” minimum 14U i 50cm głębokości dzieloną (tzn. szafa musi umożliwiać otwarcie ok. 15-20 cm od ściany tak aby możliwy był dostęp od tyłu do zainstalowanych wewnątrz urządzeń). Szafa musi posiadać przeszklone drzwi frontowe oraz zamek na klucz. 

· Krosownicę do przewodów sieciowych (patch panel) kat 6 STP minimum 24 porty

· Poziomy wieszak do przewodów 19” 1U

· Przełączniki 3600-24 v2 SI Switch (JG304A) wyposażone w 2 moduły HP X120 1G SFP LC SX Transceiver (JD118B)
· Zasilacz awaryjny UPS z kartą zarządzającą umożliwiającą monitorowanie urządzenia przez sieć 
· 2 uchwyty do przewodów (oczka) o wymiarach 40x60mm

· Wentylatory montowane pod sufitem szafy sterowne czujnikiem temperatury który przy przekroczeniu ustalonych wartości załącza wentylatory

· Półkę 2U o głębokości szafy pomniejszoną przedzieloną część szafy

· Listwę zasilającą z przełącznikiem przystosowaną do montażu w szafach rack z minimum 7 gniazdami podłączoną do zasilacza awaryjnego UPS

· Krosownicę światłowodową wyposażoną w styki LC duplex

· 2 pachcordy światłowodowe o długości 1m MM LC duplex

· 24 patchocordy miedziane kat 6 STP 0,5m kolor czerwony 

Połączenia głównego punktu dystrybucyjnego z końcowymi punktami dystrybucyjnymi

Pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym hali CT a końcowymi punktami dystrybucyjnymi znajdującymi się w poszczególnych modułach antresoli należy położyć światłowód w konfiguracji 6 włókien single mode  i 6 włókien multi mode.

Końce przewodów należy zakończyć w krosownicy światłowodowej stykiem LC duplex.

Każdy tor transmisyjny musi przejść pomiary kwalifikacyjne. 
Całość projektu musi zostać uzgodniona z zamawiającym. 
Załącznik 2  







Miejscowość i data…………………………………….

................................................

  Pieczęć adresowa Wykonawcy
 O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w  przetargu nieograniczonym na:

„Projekt wykonawczy adaptacji modułów antresoli hali produkcyjnej Centrum Technologicznego KPT”

Oferujemy wykonanie przedmiot zamówienia: 
1) Wykonanie kpl. dokumentacji: ............................... zł (w tym podatek VAT)

2) pełnienie funkcji  nadzoru autorskiego na zasadach określonych w umowie  za cenę, która uwzględnia 20 pobytów na budowie lub u Zamawiającego ………………. zł (w tym podatek VAT)

Razem poz. 1 + 2 = ……………………….. zł w tym podatek VAT

   słownie: .......................................................................................................................... zł

· oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;

· oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;

· oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i projektem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;

· oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy  określone w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wizję lokalną przed złożeniem oferty;

· oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;

· oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

· oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z .............  kartek

Załącznikami do niniejszej ofert są:

...........................................................................................

...........................................................................................

…………...........................................

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr  3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  
[image: image3.png]



                                    ………………………………….dnia……………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, dotyczące:


1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)
posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

       .........................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr  4 – wzór oświadczenia Wykonawcy braku podstaw do wykluczenia .


                                              ……………………..dnia……………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm).
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.

.........................................................

       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 5  - wzór wykaz wykonanych usług.                                                                       
WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ USŁUG PROJEKTOWYCH 

Na wykonanie dokumentacji projektowej na: adaptację antresoli hali produkcyjnej
OŚWIADCZAM(Y), ŻE 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące USŁUGI:

	L.p.
	OKREŚLENIE NAZWY WYKONANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Wartość 

w PLN wykonanej USŁUGI 
	zakres usługi opisany w postawionym warunku ( należy opisać wymagany zakres 
	Data wykonania -

zakończenie (data) 
	Odbiorca  (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

	1
	2
	3
	4
	5


	7



	1.


	
	
	x
	
	

	2.


	
	
	x
	
	

	3.


	
	
	pełnobranżowy projekt wykonawczy pomieszczeń biurowych o powierzchni min. 1600 m2
	
	

	4
	
	
	pełnobranżowy projekt wykonawczy pomieszczeń biurowych o powierzchni min. 1600 m2
	
	

	Wykaz wszystkich usług w okresie ostatnich trzech lat

	L.p.
	OKREŚLENIE NAZWY WYKONANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	Wartość 

w PLN wykonanej USŁUGI 
	Informacja o  usłudze


	Data wykonania -

zakończenie (data) 
	Odbiorca  (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

	1
	
	
	Wykonana;

 należycie/ nienależycie lub nie  wykonana*
	
	

	2
	
	
	Wykonana;

 należycie/ nienależycie lub nie  wykonana*
	
	

	3
	
	
	Wykonana;

 należycie/ nienależycie lub nie  wykonana*
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	Ogółem wartość 

Wartość usług wykonanych z należytą starannością wynosi ……………….PLN brutto

Wartość usług zleconych, a nie wykonanych i wykonanych nienależycie wynosi ……………..PLN brutto




*niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Jeżeli wykonawca w wymaganym okresie wykonał wszystkie usług z należytą starannością wpisuje w tabeli „nie dotyczy”  

.........................................................

       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr  6 do SIWZ                                                                                                                                                  
 ................................................................................................





pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców    

WYKAZ   OSÓB

Na wykonanie dokumentacji projektowej na: Adaptację antresoli hali produkcyjnej
	Lp.
	Imię i nazwisko osoby, którą 
	Zakres wykonywanych czynności 
	Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, specjalność, nr….)



	
	dysponuje Wykonawca
	będzie dysponował  *  Wykonawca 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	projektantem w specjalności architektonicznej 
	Posiada uprawnienia  w specjalności

architektonicznej – posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń 

Nr upr. …………………..

Data wyd. …………….

	2
	
	
	projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
	Posiada uprawnienia  w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń 

Nr upr. …………………..

Data wyd. …………….

	3
	
	
	projektant w specjalności instalacyjnej
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 
	Posiada uprawnienia  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń 

Nr upr. …………………..

Data wyd. …………….

	4
	
	
	projektant w  specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych- posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń,
	Posiada uprawnienia  w  specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych  - posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania bez ograniczeń 

Nr upr. …………………..

Data wyd. …………….


*)  wpisanie osoby/osób  w kol. 3 Wykazu oznacza, iż  Wykonawca będzie polegał na zasobach (osobach zdolnych do wykonania zamówienia) innego podmiotu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
to Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (danej osoby/osób) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Projekt wykonawczy adaptacji modułów antresoli hali produkcyjnej Centrum Technologicznego KPT
”  oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i wymienione w wykazie osób , posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego /nie przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego *. 
* niepotrzebne skreślić jeżeli takiego wymogu wobec tych osób nie nakłada Prawo Budowlane.
.........................................................

       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 7- Projekt umowy 
                                                                                                 KPT.341-15-1/13

UMOWA Nr – ………

zawarta w dniu …………  r.  w Kielcach pomiędzy : 

Gminą Kielce - Kieleckim Parkiem Technologicznym  ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce NIP ……………………..

reprezentowaną przez :

Dyrektor 
-
…………………………………


zwany dalej Zamawiającym, a

…………………………………….., NIP: …………………………….., reprezentowaną przez: 

…………………………………….. ……………………. zwaną dalej Wykonawcą.
Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji 

§  1.

1.    W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację techniczną pn. „Projekt wykonawczy adaptacji modułów antresoli hali produkcyjnej Centrum Technologicznego KPT.”
2.    Jeżeli w pracach projektowych Wykonawca korzystał będzie z pomocy innych projektantów na podstawie umowy cywilnoprawnej, obowiązkiem Wykonawcy  jest   aby wszystkie opracowania branżowe zostały skoordynowane przez  głównego  projektanta Wykonawcy, który odpowiada za całość opracowań projektowych.

3.    Przed ewentualnym podzleceniem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić powyższe z Zamawiającym.

§  2.

1. Wykonawca  na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się w ramach umowy o prace projektowe pełnić funkcję  nadzoru autorskiego w zakresie:  

a. stwierdzenia  w toku wykonywania robót budowlanych  zgodności realizacji  z projektem , 

b. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań  zamiennych w  stosunku do  przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika   budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

c. udziału w komisjach i naradach technicznych, w odbiorze inwestycji  od wykonawcy robót i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności usługowych.   

2. Za czynności wymienione w §2 ust.1. umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone  w ofercie cenowej tytułem pełnienia nadzoru autorskiego za każdy odbyty pobyt na wezwanie zamawiającego.  

§ 3.

1.   Do obowiązków  Wykonawcy należy :  

1) opracowanie pełnobranżowego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentów towarzyszących, z należytą starannością w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, posiadaną przez Zamawiającego decyzją administracyjną – pozwoleniem na budowę, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi  Polskimi Normami  oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń  rozwiązań projektowych  w zakresie wynikającym z przepisów, 

3) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim  rozwiązań, 

4) udział w naradach koordynacyjnych w sprawach związanych z realizacją zadania w siedzibie Zamawiającego, 

5) zaopatrzenie  dokumentacji  projektowej  w wykaz  opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu  widzenia celu, któremu ma służyć), 

6) usunięcie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych w dokumentacji projektowej wad w okresie trwania realizacji inwestycji,

7) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu,

8) uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów pomocniczych niezbędnych do opracowania projektów, w tym ewentualnych inwentaryzacji, badań gruntu, opracowania map do celów projektowych, itp. 

9) opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2.  Do obowiązków zamawiającego  należy : 

1) zapewnienie dokumentów  uzasadniających jego prawo do władania gruntem na którym będą prowadzone roboty, 

2) udostępnienie posiadanej dokumentacji; 

3) odbiór przedmiotu umowy  oraz zapłata umówionego wynagrodzenia. 

§ 4.

1. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………….  (słownie: ………00/100)

2. Terminy płatności:  wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne fakturami częściowymi przez zamawiającego  na rachunek  wskazany w fakturze w dwóch etapach:

I etap – zapłata wynagrodzenia za projekt budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  70 % wartości umowy w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji 

II etap - zapłata wynagrodzenia - 30 % wartości umowy po protokolarnym odbiorze dokumentacji i wraz z dostarczeniem pozwolenia na budowę.   

3. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. 

§ 5.

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie : 

1) rozpoczęcie od podpisania umowy;

2) projekt budowlany w terminie 5 tygodni od daty podpisania umowy 

3) projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  - 9 tygodni od daty podpisania umowy;

4) protokólarne niezwłoczne przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę: 30.09.2013r.

§ 6 .

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową w terminie określonym w §  5 na  własny koszt, a odbiór następuje w siedzibie zamawiającego  przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w następujących  ilościach:

1) Opracowanie mapy do celów projektowych – w 5 egz.

2 ) Projekt budowlany i wykonawczy -  każda branża oddzielnie z opisem 

a) -  w  5 egzemplarzach w formie pisemnej 

b) – w 1  egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD  w programie ogólnodostępnym – do projektowania 

c) – w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej  na płycie CD w formacie pdf 

3) Kosztorysy i przedmiary  – każda branża oddzielnie z opisem oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

d) –  w 2 egzemplarzach w formie pisemnej.  

e) – w 1 egzemplarzu  w formie elektronicznej na płycie CD w formacje PDF.

f) -  w 1 egzemplarzu w formacie ATH dodatkowo przedmiar i kosztorysy.  

§ 7.

  Koordynatorem  w  zakresie realizacji  obowiązków  umownych ze strony  zamawiającego wyznacza się                  : ………………..

§ 8.

1.  Ustala się kary umowne w następujących przypadkach  i wysokościach : 

1) Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  karę umowną :

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy, 

b)    za zwłokę w dostarczeniu określonych  w §3 ust. 2 pkt 2 umowy danych  niezbędnych  do wykonania prac projektowych  w wysokości   0,1 %   ryczałtowej wartości  wynagrodzenia  za przedmiot umowy, nie mniej niż 50 zł. za dzień zwłoki. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

a) W przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub niezupełny, w szczególności , jeżeli w związku z tym zajdzie konieczność wykonania przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu będącego przedmiotem umowy robót dodatkowych lub zamiennych – w wysokości 20 % wartości robót dodatkowych lub zamiennych,

b) za zwłokę w wykonaniu  pracy projektowej lub części tej pracy, dla której ustalono odrębny termin odbioru – w wysokości  0,2%  ryczałtowej wartości wynagrodzenia, a gdy wyodrębniono  części liczone za tę część pracy za  każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania , nie mniej niż  100 zł za dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,4%  ryczałtowej  wartości  wynagrodzenia  umownego, za każdy dzień zwłoki, l naliczaną od dnia wyznaczonego przez zamawiającego  na usunięcie wady, nie mniej niż 100 zł.  za dzień zwłoki.  

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, nie mniej niż 15.000,- zł

§ 9.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają   wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót  zrealizowanych na podstawie tego projektu. 

§ 10.

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

a. wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub części,

b. utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c. dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa §4 ust.1 umowy.

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń.

§ 11.

Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron z zachowaniem zasad określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyrażoną na piśmie. 

 § 12.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie :   

1) przepisy kodeksu cywilnego 

2) przepisy prawa autorskiego  

3) przepisy prawa zamówień publicznych

4) przepisy budowlane, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 462 

§ 13. 

Spory wynikające  z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 14.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach,  po dwa egzemplarze  dla każdej ze stron. 

                                                                                      § 15.

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                                        WYKONAWCA:

Załącznik nr 8 do SIWZ                                                                                                                                                   KPT.341-15-1/13

...............................................................

(pieczęć, nazwa, adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
ZGODNIE Z ART. 24 ust. 2  pkt.5

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Projekt wykonawczy adaptacji modułów antresoli hali produkcyjnej Centrum Technologicznego KPT
zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 późn. zm.) oświadczam, że:
· należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy, w załączeniu przedkładam listę 

· nie należę do grupy kapitałowej *
* niepotrzebne skreślić 
.........................................................

(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)









(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)














 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)








PAGE  


