OPIS I SPECYFIKACJA ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH

Tabela oceny technicznej:

| l.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr pomieszczenia | Certyfikaty | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | System oświetleniowy, szynoprzewody kwadratowe na zawieszeniach linkowych z sufitu. | Komplet szynoprzewodów 3 fazowych z projektorami z adaptorem 3 fazowym. Projektor z adaptorem 3-fazowym. Regulowany w dwóch płaszczyznach projektor na źródła metalohalogenowe. Wykonanie: korpus aluminiowy malowany elektrostatycznie kolor biały. Odbłyśnik aluminiowy, szyba przezroczysta, hartowana. Montaż do szynoprzewodu. Zasilanie: 230 V. Szynoprzewody 3 fazowe kwadratowe do zasilenia opraw wyposażonych w adaptory. Trzy niezależne obwody o długotrwałej obciążalności prądowej 16A każdy. SZYNOPRZEWÓD KWADRATOWY 3-fazowy L=3m-12szt. SZYNOPRZEWÓD KWADRATOWY 3-fazowy L=2m-8szt. Adaptor elektryczny do szyny 3-f KWADRATOWEJ -8szt. Adaptor mechaniczny do szyny 3-f KWADRATOWEJ-4szt. Końcówka zasilająca prawa do szyny 3-f KWADRATOWEJ-4szt. ŁĄCZNIK L zewnętrzny-8szt. Zawieszenie linkowe 2m małe do szyny 3-f KWADRATOWEJ-56szt. Projektor z adaptorem 3-fazowym-34szt. Źródło światła35W z barwą światła ciepłą-34szt. kolor biały, Rysunek nr 2.08 | 0.27 |  | 1 kpl. |
|  | Oprawa, wpust stropowy-4 ze źródłem światła | Oprawa oświetleniowa, wpust stropowy, halogenowa z barwą światła ciepłą GY 6,35 12V(4x60W, 31-37stopni), oprawy muszą mieć zasilacz. LIDO T020B5E/CLEONI lub równoważna-3szt. kolor czarny mat struktura, RAL 9005, Rysunek nr 2.08 | 0.27 |  | 3 szt. |
|  | Oprawa, wpust stropowy-2 ze źródłem światła | oprawa oświetleniowa, wpust stropowy, halogenowa GY 6,35 12V(2x60W, 31-37stopni) oprawy muszą mieć zasilacz. LIDO T020B2B/CLEONI lub równoważna-4szt. kolor czarny mat struktura, RAL 9005, Rysunek nr 2.08 | 0.27 |  | 4 szt. |

UWAGI

- wszelkie nazwy własne zastosowane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się stosowanie rozwiązań, materiałów o zamiennych parametrach, nie gorszych niż przyjęte w niniejszej dokumentacji,

- wymiary odległości przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury. W przypadku zmian i wątpliwości kontaktować się z nadzorem autorskim,

- wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów,

- prace specjalistyczne powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,

- wszystkie rysunki należy rozpatrywać z opisem technicznym oraz załącznikami.

Opracował

mgr inż. arch. Karina Olendzka