Parkiet, schody

Parkiet lity dębowy o wym. 16 x 70 x 300 - 500 mm , w klasie Rustyk.
Parkiet nadający się do przyklejenia oraz wykonania kompleksowej usługi montażu tj. cyklinowania, szpachlowania, olejowania.

Wykonanie stopni z w/w elementu - należy przygotować podkład pod parkiet na stalowej konstrukcji z np. płyt OSB, a następnie ułożyć parkiet na elemencie schodowym.