## Arkusz1
Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość
Urządzenia aktywne
1 | UPS RACK , moc 1600/960 VA/W | szt. | 1
2 | HP 5500-48G-PoE+ EI Switch with 2 Interface Slots lub równoważny | szt. | 4
3 | HP 5500 2-port 10GbE Loc Connect Module lub równoważny | szt. | 4
4 | HP X230 Local Connect 100cm CX4 Cable lub równoważny | szt. | 4
5 | HP 5500/5120 2-port 10GbE SFP+ Module lub równoważny | szt. | 2
6 | HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver lub równoważny | szt. | 4
Szafa
7 | Szafa wolnostojąca , 42U, 800/800/2030, RAL7021 | szt. | 1
8 | Cokół 800x800, wys. 120mm | szt. | 1
9 | Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem) | szt. | 1
10 | Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym | szt. | 1
11 | Półka stała 19’’ 1U, o regulowanej głębokości 450-650mm, mocowana z przodu i z tyłu | szt. | 1
12 | Zaślepka wypełniająca, dachowo-podłogowa z filtrem | szt. | 1
13 | Przepust kablowy, dachowo-podłogowy (zestaw) | szt. | 1
14 | Przepust szczotkowy do cokołu | szt. | 2
15 | Przepust kablowy tylny do szafy | szt. | 2
16 | Uchwyt kablowy 88x88 mm (komplet 5 szt.) | szt. | 2
17 | Panel 24xRJ45 MK 1U, bez modułów | szt. | 7
18 | Moduł RJ45 kat.6 10G STP | szt. | 160
19 | Zaślepka do nieobsadzonego 1 portu RJ45 MK | szt. | 8
20 | Panel porządkujący 19"/1U | szt. | 9
21 | Kabel krosowy PatchSee kat.6 FTP LSOH 2,1m | szt. | 80
22 | Kabel krosowy PatchSee kat.6 FTP LSOH 3,1m | szt. | 80
23 | Klipsy kolorowe Patch Clip - czerwony | szt. | 80
24 | Klipsy kolorowe Patch Clip - zielony | szt. | 80
25 | Źródło światła PRO-PatchLight - czerwony | szt. | 1
Kable
26 | Kabel MMC 2xF/UTP kat.6 350MHz LSZH | mb. | 11200
Gniazda
27 | Moduł MMC RJ45 MK kat.6 10G STP | szt. | 160
28 | Adapter MMC 45x45mm dla 2xRJ45 MK | szt. | 80
29 | Kabel połączeniowy kat.6A FTP śliwkowy | szt. | 160
Materiały instalacyjne
30 | Koryto elektroinstalacyjne 200mm | mb. | 130
31 | Rurka fi 25 | mb. | 2800