Szczegółowy formularz ofertowy

„DOSTAWA Z MONTAŻEM AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO”

Producentem agregat prądotwórczego jest ……………………………..który został  oznaczony jako typ model ………………………………….. i posiada n/w parametry.

| Agregat prądotwórczy |  |
| --- | --- |
| Moc maksymalna L.T.P. | ………… kVA. |
| Moc znamionowa P.R.P.. | ………..kVA. |
| Prąd znamionowy. | ………. A. |
| Napięcie znamionowe. | ………. Hz. |
| Silnik |  |
| Moc. | ………..KW |
| Ilość cylindrów | ……… widlasty |
| Regulator obrotów. | ………………. |
| Pojemność skokowa. | ……………. l |
| Paliwo. | ………. |
| Instalacja. | ……… V. |
| Obroty silnika. | ………/min. |
| Prądnica. |
| Rodzaj. | Bezszczotkowa Synchroniczna. |
| Stopień ochrony. | …………. |
| Zawartość THD. | ………….%. |
| Klasa izolacji. | H |
| Stabilizacja napięcia. | ………….%. |
| Krótkotrwała wytrzymałość prądnicy na przeciążenia. | …………. In. |
| Parametry ogólne agregaty |  |
| Długość | ………. mm |
| Szerokość | ……… mm |
| Wysokość | ……… mm |
| Masa | ………. kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | ………. l |
| Moc akustyczna | ……… dB Wg dyrektywy 2005/88/we dla urządzeń pracujących na zewnątrz |
| Zamawiający ma wykonaną płytę fundamentowa zbrojną o wymiarach dł. / szer. 4600 / 2000 mm |  |
| Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% | …………… l/h |

Ponadto oświadczam że zaoferowany agregat posiada atest ................ i  jest kompletny, gotowy do zamontowania i eksploatacji.